## TEKNİK DEĞERLENDİRME
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Sağlanan Kapasite (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | ÇAĞLAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇAĞLAR AMBALAJ GES-1 | 2026-03-18 | 31.5 | 250 | 250 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 1 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | OG | OLUMLU | EPDK'NUN 26.02.2026 TARİH 14353 SIRA NOLU KARARI GEREĞİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURULARINA KAPASİTE TAHSİS EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK; BAHSE KONU BAŞVURU , KURUL KARARI IV NOLU MADDESİ GEREĞİ YILLIK TÜKETİM MİKTARLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ VE OLUMLU SONUÇLANMIŞTIR.
2 | TÜZEL KİŞİ | ÇOLAKOĞLU MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇOLAKOĞLU GES | 2026-03-06 | 31.5 | 250 | 150 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 1 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | OG | OLUMLU | EPDK'NUN 26.02.2026 TARİH 14353 SIRA NOLU KARARI GEREĞİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURULARINA KAPASİTE TAHSİS EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK; BAHSE KONU BAŞVURU , KURUL KARARI IV NOLU MADDESİ GEREĞİ YILLIK TÜKETİM MİKTARLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ VE OLUMLU SONUÇLANMIŞTIR.
3 | TÜZEL KİŞİ | GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE | GÜNDOĞDU GES-3 | 2026-03-24 | 31.5 | 999 | - | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 1 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | OG | OLUMSUZ | EPDK'NUN 26.02.2026 TARİH 14353 SIRA NOLU KARARI GEREĞİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURULARINA KAPASİTE TAHSİS EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK; BAHSE KONU BAŞVURU , KURUL KARARI IV NOLU MADDESİ GEREĞİ YILLIK TÜKETİM MİKTARLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ VE OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR.
4 | TÜZEL KİŞİ | TERPA ELEKTRONİK CİHAZLAR PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TERPA GES-2 | 29.04.2026 | 31.5 | 500 | - | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 1 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | OG | OLUMSUZ | EPDK'NUN 26.02.2026 TARİH 14353 SIRA NOLU KARARI GEREĞİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURULARINA KAPASİTE TAHSİS EDİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK; BAHSE KONU BAŞVURU , KURUL KARARI IV NOLU MADDESİ GEREĞİ YILLIK TÜKETİM MİKTARLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ VE OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR.